| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 21.12.2020 г. № 92 | р.п.Жигалово |

Об утверждении муниципальной программы

контроля качества питьевой воды Жигаловского

муниципального образования на 2020-2025 г.г.

В соответствии с Федеральным законам от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:

- Утвердить Муниципальную программу контроля качества питьевой

воды Жигаловского муниципального образования на 2020-2025 г.г.

2. Настоящее Постановление опубликовать в «Спецвыпуск Жигалово» и разместить в сети интернет на официальном сайте администрации Жигаловского муниципального образования http://жигалово-адм.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Жигаловское»

Глава Жигаловского

муниципального образования                                                                 Д.А. Лунёв

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

администрации Жигаловского МО

№ __92___  от 21.12.2020 г.

ПРОГРАММА

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2020-2025 г.г.

рп Жигалово

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2020-2025г.г.

| Наименование программы | «Программа контроля качества питьевой воды Жигаловского муниципального образования на 2020-2025г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" - Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" - Санитарные правила СП 1.1.1058-01"Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» - ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, гигиенические, технические требования и правила выбора» - МУК 4.2.1010-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» |
| Заказчик программы | Администрация Жигаловского муниципального образования |
| Разработчик программы | Администрация Жигаловского муниципального образования |
| Цель программы | Улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. Создание условий для приведения системы водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. |
| Основные задачи программы. | - создание необходимой технологической надёжности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; - постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм; - удовлетворение потребностей населения в питьевой воде; - снижение и предотвращение загрязнения водных объектов (источников питьевого водоснабжения) за счёт проведения водоохранных мероприятий. |
| Исполнители программы | Администрация Жигаловского муниципального образования |
| Сроки реализации программы | 2020-2025г.г. |
| Источники финансирования | средства бюджета Жигаловского муниципального образования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение потребностей населения качественной питьевой водой в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормативами водопотребления; - снижение социальной напряжённости в населённых пунктах за счёт улучшения питьевого водоснабжения населения, предотвращение нанесения вреда здоровью людей; - улучшение экологической ситуации вблизи источников питьевого водоснабжения; - оздоровление источников питьевого водоснабжения, предотвращение загрязнения и улучшение качества подаваемой населению воды; - устранение прямых и косвенных потерь в системах водоснабжения; - внедрение новых мощностей и технологий систем водоочистки; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов водоснабжения |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Жигаловского муниципального образования |

- Пояснительная записка.

Обеспечение населения Жигаловского муниципального образования питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Долгосрочная программа производственного контроля качества питьевой воды систем водоснабжения на 2020- 2025г.г. включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повышение надёжности источников и систем питьевого водоснабжения.

Программа основывается на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с нормами, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.

Предоставление услуг водоснабжения на территории Жигаловского муниципального образования обеспечивает администрация Жигаловского муниципального образования

Застройка поселения одноэтажные, двухэтажные деревянные и кирпичные дома.

Водоснабжение населения осуществляется через:

- водонапорную башню и водопроводные сети в рп Жигалово;

Источниками водоснабжения являются подземные воды.

Лабораторные исследования качества воды по договору проводят Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах.

Последние показатели качества воды, исследованные этим учреждением, соответствует санитарным правилам и гигиеническим нормативам.

Основной целью разработки и осуществления рабочей программы контроля качества воды является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве и доведение её качества до  соответствия требованиям  Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

- Порядок организации и проведения производственного контроля.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее- контроль) проводится Главой Жигаловского муниципального образования в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

Объектами производственного контроля являются водопроводные сети, технологическое оборудование, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг.

- Производственный контроль включает:

а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля, факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;

перечень контролируемых показателей качества воды, установленных санитарными правилами:

- санитарно-химическое;

- радиологические;

- микробиологические исследования артезианской и водопроводной воды;

- краткий хим. анализ.

Результатом оказания услуг является выдача результатов с заключениями.

Пунктами отбора проб воды назначить - артезианские скважины, в населенном пункте рп Жигалово

Периодичностью отбора проб воды для лабораторных исследований считать четыре раза в год - ежеквартально.

б) анализируется лабораторные показатели качества питьевой воды и с учетом оценки санитарно-гигиенических условий питьевого водопользования населения и санитарно - эпидемиологической обстановки на территории населенного пункта рп Жигалово определяется потенциальная опасность влияния присутствующих в воде химических веществ на здоровье населения.

в) контроль за соблюдением графика и мест взятия проб воды для анализа качества и состава питьевой воды, за своевременным получением санитарно- эпидемиологических заключений;

г) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

д) своевременное информирование населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения.

4. Ответственность должностных лиц за осуществление

Программы производственного контроля

1. Общая ответственность за осуществление программы производственного контроля возлагается на Главу Жигаловского муниципального образования.

2.  За нарушение санитарного законодательства для должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, устанавливается дисциплинарная и административная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором организации.

5. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в приложении 1

4. Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

5. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

а.) обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ (приложение 2);

б.) Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (приложение 3).

6. Нормативы по микробиологическим показателям определяются в соответствие нормативом, указанным в приложении 4.

6. План   мероприятий по улучшению качества питьевой

воды из источников централизованного водоснабжения

по Жигаловскому муниципальному образованию

1. Поддержание ограждения зон строго режима – 30 м в соответствии с санитарными правилами.

2. Регулярно проводить санитарно - технический осмотр водозаборных и разборных сооружений, своевременно устранять неисправности.

3. Проводить исследования питьевой воды из источников на соответствие 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:

- Цветность( фотометрический метод)

- Мутность (фотометрический метод)

- Жесткость (титтриметрический)

- Хлориды(титриметрический метод)

- Нитраты (фотометрический)

- Сульфаты (фотометрический)

- Железо (фотометрический)

- Нитриты (фотометрический метод)

- PH (потенциометрический метод)

- Сухой остаток(гравиметрический)

- Щелочность (титриметрический)

- Вода питьевая краткий анализ холодная (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) (классический бактериологический метод

7.Перечень прилагаемой документации.

1.  Пояснительная записка по водоснабжению рп Жигалово

2. График лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды на 2020-2025 гг.

3. Приложение 1

4. Приложение 2

5. Приложение 3

6. Приложение 4

7. Приложение 5

8. Приложение 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по водоснабжению рп Жигалово

Адрес скважины и положение ее в рельефе: Иркутская обл, Жигаловский район, рп Жигалово, ул.50 Лет Октября

Географические координаты: с.ш. 54.808574, в.д 105.204557Абс.

отметка устья- 186 м по карте М-ба 1:500000

Назначение скважины и сведения об ее использовании: Эксплуатационная на воду, для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Год бурения: 1950г.

Глубина скважины – 40 м.

Скважина оборудована насосом ЭЦВ-6 на глубине 15м.

Дебит в л/сек (числитель), понижение уровня в м (знаменатель), удельный дебит в л/сек, дата производства опыта –  6,6/4 =1,6л/сек ,   2020 год.

Качество воды:

а) физические свойства: цветность менее 1° хром. коб. шкалы, прозрачность муть незаметная, осадок отсутствует

б) химический анализ:

| 1 | Щелочность | мг-экв/дмЗ | 3,2±0,38 | не нормируется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Водородный показатель (pH) | ед. pH | 7,68±0,20 | 6-9 |
| 3 | Сухой остаток | мг/дмЗ | 311±3 7 | не более 1500 |
| 4 | Жесткость общая | мг-экв/дмЗ | 4,72±0,71 | не более 10 |
| 5 | Нитрит-ион | мг/дмЗ | менее 0,003 | не более 3,3 |
| 6 | Нитраты | мг/дмЗ | 3,22±0,48 | не более 45 |
| 7 | Сульфаты | мг/дмЗ | 44,1±7,5 | не более 500 |
| 8 | Хлориды | мг/дмЗ | 23,8±2,9 | не более 350 |
| 9 | Железо | мг/дмЗ | менее 0,05 | не более 0,3 |

в) бактериологический анализ:

| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37°С | КОЕ/мл | 37 | не более 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ЮО мл | не обнаружено | отсутствие |

В рп Жигалово источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода погружным насосом ЭЦВ 6-10-110 подаётся в водонапорную башню ёмкостью 6 куб. м. Из водонапорной башни вода подаётся в автомобиль цистерна для доставки потребителям.

Подготовки воды не производится, так как подземные воды отличаются высокой санитарной чистотой.

Вода безопасна в эпидемическом отношении.

Численность населения -   чел.

Качество подаваемой в деревню питьевой воды соответствует Сан ПиН  2.1.4.1074-01.

Контроль за качеством воды производит - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах.

|  | УТВЕРЖДАЮ Глава Жигаловского муниципального образования ___________________ Д.А. Лунёв «_____»______________ 2020 г |
| --- | --- |

ГРАФИК

Лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды

на 2020-2025г.г. по Жигаловскому муниципальному образованию

| № п/п | Место отбора проб | Количество проб в год | Определяемые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина рп. Жигалово ул.50 Лет Октября | 4 | Цветность( фотометрический метод) |
|  |  | 4 | Мутность (фотометрический метод) |
|  |  | 4 | Жесткость (титтриметрический) |
|  |  | 4 | Хлориды(титриметрический метод) |
|  |  | 4 | Нитраты (фотометрический) |
|  |  | 4 | Сульфаты (фотометрический) |
|  |  | 4 | Железо (фотометрический) |
|  |  | 4 | Нитриты (фотометрический метод) |
|  |  | 4 | PH (потенциометрический метод) |
|  |  | 4 | Сухой остаток(гравиметрический) |
|  |  | 4 | Щелочность (титриметрический) |
|  |  | 4 | Вода питьевая краткий анализ холодная (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) (классический бактериологический метод |

Приложение 1

Благоприятные органолептические свойства воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | - " - | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) <1> |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) <1> 1,5 (2) <1> |

Примечание. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки

Приложение 2

Показатели и содержание вредных химических веществ

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности <1> | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) <2> |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) <2> |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий (AL3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba2+) | - " - | 0,1 | - " - | 2 |
| Бериллий (Be2+) | - " - | 0,0002 | - " - | 1 |
| Бор (B, суммарно) | - " - | 0,5 | - " - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 (1,0) <2> орг. | 3 |  |
| Кадмий (Cd, суммарно) | - " - | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | - " - | 0,1 (0,5) <2> | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | - " - | 1,0 | - " - | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | - " - | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3-) | - " - | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | - " - | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | - " - | 0,03 | - " - | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | - " - | 0,01 | - " - | 2 |
| Стронций (Sr2+) | - " - | 7,0 | - " - | 2 |
| Сульфаты ( ) | - " - | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) |  |  |  |  |

Примечания:

<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно - токсикологический, "орг." - органолептический.

<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Приложение 3

Показатели, связанные с технологией водоподготовки

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлор <1> |  |  |  |  |
| - остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3 - 0,5 | орг. | 3 |
| - остаточный связанный | - " - | в пределах 0,8 - 1,2 | - " - | 3 |
| Хлороформ (при хлорировании воды) | - " - | 0,2 <2> | с.-т. | 2 |
| Озон остаточный <3> | - " - | 0,3 | орг. |  |
| Формальдегид (при озонировании воды) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Полиакриламид | - " - | 2,0 | - " - | 2 |
| Активированная кремнекислота (по Si) | - " - | 10 | - " - | 2 |
| Полифосфаты (по РO4(3-)) | - " - | 3,5 | орг. | 3 |
| Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов | - " - | см. показатели "Алюминий", "Железо" |  |  |

Примечания:

<1> При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором не менее 60 минут.

Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.

При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л.

В отдельных случаях по согласованию с центром госсанэпиднадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

<2> Норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

<3>Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

Приложение 4

Нормативы по микробиологическим показателям

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Кратность проведения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термотолерантныеколиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | 4 раза в год | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах. |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл | Отсутствие | 4 раза в год | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах. |
| Общее микробное число | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 | 4 раза в год | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах. |
| Споры сульфитредуцирующихклостридий | Число спор в 20 мл | Отсутствие | 4 раза в год | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Осинском, Боханском, Качугском и Жигаловском районах. |

Приложение 5

Место расположения водонапорной башни

Иркутская обл., Жигаловский район, рп Жигалово, ул. 50-Лет Октября

Приложение 6

Схема водонапорной башни

Иркутская обл., Жигаловский район, рп Жигалово, ул. 50-Лет Октября